EXTRACAP® non gamma2 (I)

EXTRACAP® non gamma2 (II)

Kapsulirana legura sa visokim sadržajem bakra,

bez gamma2 faze i živa za amalgamske ispune

## SASTAV

| 1 g legure u prašku sadrži: |  |
| --- | --- |
| srebro | 500 mg |
| kalaj | 299 mg |
| bakar | 201 mg |
| 1 g žive 99,9% sadrži: | 1000 mg |

## OSOBINE

Kapsule Extracap® non gamma2 (I) i (II) sadrže amalgamsku leguru sa 50% srebra, 20,1% bakra i odgovarajuću količinu žive. Legura ne sadrži cink. Pripada grupi amalgamskih legura sa visokim sadržajem bakra, bez gamma2 faze. Lako se priprema u aparatima za trituraciju.

Fizičke osobine:

| otpornost prema pritisku – posle 1 h: | najmanje 100 MPa |
| --- | --- |
| kompresivna snaga – posle 24 h: | najmanje 350 MPa |
| veličina čestica: | najviše 100 μm |
| puzanje (creep): | najviše 2% |
| dimenzionalne promene: | -0,10% do +0,15% |

## INDIKACIJE

## Stalni amalgamski ispuni kaviteta na bočnim zubima.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na živu.

## MERE OPREZA

Punjenje srebrne legure za amalgam i žive u zaštitnoj foliji u kapsuli smanjuje rizik poznatog toksičnog dejstva žive.

Pre trituracije treba proveriti da li poklopac dobro zatvara kapsulu.

Izbegavati dodir amalgamske smese sa očima, kožom i odećom. Pri radu obavezno koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare koje dobro prijanjaju.

#### POSEBNA UPOZORENJA

Obaveštenja o opasnosti:

H330:  Smrtonosno ako se udiše.

H360D: Može štetno da utiče na plod.

H372:  Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog, ili višekratnog izlaganja.

H410:  Veoma toksično po živi svet u vodi, sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti:

P202: Ne rukovati sa proizvodom dok se predhodno ne pročitaju i razumeju sve bezbedonosne mere predostrožnosti.

P273:  Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.

P304 + P340: Ako se udahne: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.

P308 + P313: U slučaju izlaganja: Pozvati Nacionalni Centar za kontrolu trovanja, ili se obratiti lekaru.

P403 + P233: Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom.

P501: Odlagati sardžaj /ambalažu u skladu sa važećim zakonskim propisima.

## DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE

- Za amalgamske ispune malih i kaviteta srednje veličine koriste se kapsule Extracap® non gamma2 (I)  (sa masom legure 0,360 g i masom žive 0,400 g).

- Za amalgamske ispune velikih kaviteta koriste se kapsule Extracap® non gamma2 (II) (sa masom legure 0,540 g i masom žive 0,600 g).

Kapsule se mogu odmah postaviti u jedan od automatskih miksera i triturirati.

Mikseri treba da imaju 4500 obrtaja u minuti.

Vreme trituracije: 9-15 sekundi (u Silamatu).

Vreme za rad: 4 do 9 minuta.

Kapsula se otvara rukama rotacionim pokretom i povlačenjem kapice u isto vreme. Pri otvaranju voditi računa da se sadržaj kapsule ne prospe.

Pre upotrebe legure odstraniti plastičnu vrećicu u kojoj je bila živa u kapsuli.

Amalgamsku smesu treba unositi u kavitet nosačem, u malim porcijama i dobro kondenzovati nabijačem sa okruglim vrhom.

Finiranje i poliranje ispuna može se vršiti posle 48 sati.

## NAPOMENA

Samo za profesionalnu upotrebu.

NEŽELJENI EFEKTI

U retkim slučajevima, kod bolesnika mogu nastati lokalne reakcije na amalgame u vidu: osećaja pečenja na sluznici usne duplje, lihenoidnih promena i granulomatoznih lezija orofacijalne regije.

U slučaju direktnog kontakta ruku terapeuta sa smesom amalgama, moguća je pojava alergijskog, ili iritantnog dermatitisa.

U slučaju pojave ovih, ili eventualno i drugih neželjenih efekata koji nisu navedeni, obavestite Vašeg ordinirajućeg lekara.

USLOVI ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

ROK UPOTREBE

5 godina.

Medicinsko sredstvo se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Sa iskorišćenim, ili neiskorišćenim proizvodom kome je  istekao rok trajanja, postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.

PAKOVANJE

Posebno:

25 kapsula Extracap® non gamma2 (I) – crvena kapica

25 kapsula Extracap®  non gamma2 (II) – plava kapica

50 kapsula Extracap® non gamma2 (I) – crvena kapica

50 kapsula Extracap® non gamma2 (II) – plava kapica

Kombinovano 50 kapsula Extracap® non gama2 (I) i 50 kapsula Extracap® non gamma2 (II).

Rešenje broj: 515-02-01938-21-001

Uputstvo je odobreno: 09.06.2021.

Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Nemanjina 36, Srbija

Mesto proizvodnje: Profarm d.o.o., 11000 Beograd, Višnjički venac 73D, Srbija

Tel (+381  11) 40 80 108

e-mail: dental@profarm.rs

www.profarm.rs

P131